# 昌乐中医院

# 信息化系统改造项目招标

| 序号 | 商品名称 | 说 明 | 单位 | 数量 | 品牌/型号 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台系统 | 完全独立自主研发的云平台，不基于任何开源云产品进行二次开发，核心开源、自主可控。在核心的计算、网络、存储等IaaS（基础设施即服务）功能之上，支持异构虚拟化统一管理，企业管理，容灾备份，弹性裸金属管理，可视化资源编排，应用中心等功能，满足医院云平台统一运维和运营管理的需求。支持计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化，账号自服务等；单管理节点支持物理机上限100,000台，支持管理节点高可用和虚拟机高可用云主机快照等全部功能（详见产品技术要求）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 分布式集群系统 | 拥有自主知识产权，非OEM产品，非联合产品； 为保障未来灵活扩容需求，要求支持工业标准的x86 通用硬件，要求硬件不能限定品牌，不能限定硬件部件的型号及技术参数。升级、扩容的过程中用户可以选择自行增加硬件部件；支持统一存储资源池异构服务器（详见产品技术要求）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 业务交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口，4个1G/10G BASE-X SFP+端口，支持AC+4个万兆多模模块。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 内网交换机 | L3以太网交换机主机 支持24个 1G/10G BASE-X SFP PLUS，含12个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) （详见产品技术要求）。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 光纤 | 16条万兆多模光纤-3m，10条万兆多模光纤-8m，8条万兆多模光纤-10m | 批 | 1 |  |  |  |
| 6 | UPS | 15KS主机1台，CNW12V/100AH电池16块，A16电池柜1套，延时1小时（详见产品技术要求）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 机柜 | 标准服务器机柜2000mm*1000mm*600mm，前网后网，2个14口32A PDU，8口USB KVM切换器一台。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 服务 | 设备上架加电，系统安装与调试，设备联调，灾备演练等；提供系统和数据迁移服务，需支持断点续传，迁移需保障数据完整性和一致性。 | 宗 | 1 |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |